MEMORIAL DE ATIVIDADES

Projeto:                	Reforma e Ampliação da UBS Dr. Tsuyoshi Honma

CNES 2044102

Proprietário:	  	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

CNPJ 46.634.291/0001-70

Local:                          Rua Esaú Isaac, 350, Jardim Mesquita-  Itapetininga, S.P.

Área Total :                                        	819,94 m2

Área Terreno:            	         2227,59 m2

Intervenção:			               66,06 m2

Responsável técnico e

Autor do Projeto:		ARQ. Luciana Castello Branco Ayres Nalesso	C.A.U. A25464-9

| UNIDADE FUNCIONAL: UNIDADE BÁSICA DE SAUDE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº ATIV. | UNIDADE / AMBIENTES DE INTERVENÇÃO | DIMENSIONAMENTO DA INTERVENÇÃO |  | INSTALAÇÕES |
|  |  | QUANTIFICAÇÃO | DIMENSIONAMENTO DO PROJETO |  |
| 1 | Sala de atendimento e Espera | 1 | 76,22 m² de reforma e ampliação. |  |
| 2 | Farmácia | 1 | Aumento para 17,42 m² |  |
| 3 | Consultório | 2 | Construção com 12,00 m² | HF,WC |
| 4 | Pediatria | 1 | Construção com 14,40 m² | HF,WC |
| 5 6 | Sala da Mulher Inalação | 1 1 | Construção com 12,00 m² Criação de área de 3,00 m² | HF,WC HF,AC |

Responsável Técnico pelo Projeto :                                                                                                    Luciana Castello Branco Ayres Nalesso

C.A.U. A25464-9

Proprietário:                                                                                					_________________________________

Prefeitura do Município de Itapetininga

CNPJ 46.634.291/0001-70