MEMORIAL DE ATIVIDADES

Projeto:                	Ampliação da USF Conceição Thibes do Canto

CNES 2064294

Proprietário:	  	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

CNPJ 46.634.291/0001-70

Local:                             Rua Maria Rocha Machado s/n° Bairro Tupy – Itapetininga-SP

Área do Terreno:     					255,48 m²

Área Existente:    	 	 	  		142,81 m²

Área a Ampliar:						 12,13 m²

Área Total: 						154,94 m²

Área Livre (39,35%):					100,54 m²

Responsável técnico e

Autor do Projeto:		ARQ. Luciana Castello Branco Ayres Nalesso	C.A.U. A25464-9

ARQ. José Antonio Gomes Heleno 		C.A.U. A17141-7

| UNIDADE FUNCIONAL: PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº ATIV. | UNIDADE / AMBIENTES DE INTERVENÇÃO | DIMENSIONAMENTO DA INTERVENÇÃO |  | INSTALAÇÕES |
|  |  | QUANTIFICAÇÃO | DIMENSIONAMENTO DO PROJETO |  |
| 1 | Circulação | 1 | Aumento para 4,57 m² | ELT/ EST |
| 2 | Esterilização e Expurgo (antigo w.c.) | 1 | Construção de 3,75 m² | HID/ ELT |
| 3 | Vacina | 1 | Construção de 6,45 m² | HID/ ELT/ EST |
| 4 | Paramentação | 1 | Construção de 1,80 m² | HID/ ELT/ EST |

__________________________________		                           ___________________________________                                         _______________________________

Responsável Técnico pelo Projeto :                                                         Responsável Técnico pelo Projeto                                                        Proprietário:

José Antonio Gomes Heleno                                                                    Luciana Castello Branco Ayres Nalesso		                        Prefeitura do Município de Itapetininga

C.A.U. A17141-7                                                                            C.A.U. A25464-9					         CNPJ 46.634.291/0001-70