## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL
SEQUENCIA: 122
[5 empty] | Data Abertura: 09/09/2014 Hrs: 14:00 | Data Abertura: 09/09/2014 Hrs: 14:00
[5 empty] | Local Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - Rua Dr. Fernando Costa, 398, | Observação: Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino - Secretaria Municipal de Educação. SESSÃO: Dia 09.09.2014 a partir das 14:00 horas. LOCAL: Sala da CPL - I.
NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ
cd_Modalidade | cd_Sequencia | cd_Exercicio | cd_Item | ITEM | PRODUTO | QDE. REQUIS. | UNIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | MARCA | cd_Complemento
13 | 122 | 2014 | 1 | 1 | RELE FOTOELETRICO NA 220V - PARA MONTAGEM EM BASE, CONTATO NF, LIGA DE 3 A 20 LUX E DESLIGA DE 3,6 A 80 LUX, POTÊNCIA DE 1.000W/1.800VA, DIMENSÕES (67 X 85MM) - ALTURA X LARGURA, EM POLIPROPILENO, UV ESTÁVEL. | 100 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 2 | 2 | CHUVEIRO - ELÉTRICO, TERMOPLÁSTICO, NA VOLTAGEM 220V, COM CONTROLE DE 4 TEMPERATURAS, E POTÊNCIA DE 6400W, CONTENDO RESISTÊNCIA BLINDADA E SISTEMA CORTA CORRENTE, MANGUEIRA E CHUVEIRINHO, NA COR BRANCA, COM ROSCA 12" | 500 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 3 | 3 | CAIXA DE EMBUTIR PVC 4X4 - PARA DUAS TOMAAS RETANGULARES | 100 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 4 | 4 | CANALETA - DE PVC, NO FORMATO QUADRADO, NAS DIMENSÕES 30X30MM, COM COMPRIMENTO DE 2MT, NA COR CINZA, SEM DIVISÓRIA, SERÁ UTILIZADA EM PASSAGEM DE CABOS TELEFONICIA E INFORMÁTICA, RECORTE FECHADO, DE ACORDO COM NBR 61084 | 500 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 5 | 5 | DISJUNTOR 40 A - PADRÃO EUROPEU, UNIPOLAR, CURVA_D, DE 40 AMPERES, CLASSE DE INTERRUPÇÃO DE 10KA, 127/220V, COM APRESENTAÇÃO DA CERTIF.COMPULS.INMETRO | 300 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 6 | 6 | ELETRODUTO - PLÁSTICO NBR 6160, EM PVC RIGIDO, NÃO PLASTIFICADO, AUTO EXTINGUÍVEL, NA COR PRETA, DN 3/4", COM ROSCA, COMPRIMENTO 3METROS | 500 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 7 | 7 | LAMPADA INCANDESCENTE 60 W -220V - BULBO TIPO A 17, STANDARD CLARO/CRISTAL, NORMA DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME NBR 14671, COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V, E POTÊNCIA NOMINAL DE CONSUMO DE 60W, COM LUMENS 864, VIDA MÉDIA NOMINAL 750 HORAS, E-27 | 500 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 8 | 8 | LAMPADA MISTA 250W - COM FORMATO DO BULBO OVOIDE, NORMA EB 2109/IEC11810, RES.001541/88 POL.ADUAN.POT. 250W, COM BASE DE ENCAIXE E-40, BULBO PREENCHIDO COM GÁS | 500 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 9 | 9 | REATOR ELETRONICO 2x40 - PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE, CONFORME CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E CONFORME NBR 14417 E 14418, TIPO ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULARDE 40W, COM PARTIDA ULTRA RÁPIDA, E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE TENSÃO 220V, COM FATOR DE POTÊNCIA 0,97ºC, PARA LÂMPADAS, E POTÊNCIA NOMINAL DE 72W | 500 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 10 | 10 | FITA ISOLANTE - DE PVC AUTO EXTINGUÍVEL; CLASSE TEMP. 80°C; NA COR PRETA; ISOLAÇÃO 750V; EM CX PLÁSTICA COM 01 UNID; 20M; CERT COMP. INMETRO; NORMAS ABNT5410; NBRNM60454-1 NBRNM6054-2 E NBRNM60454-3-1 | 300 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 11 | 11 | LAMPADA - MULTIVAPOR 250W BRANCO NO FORMATO DE BULBO TUBULAR, ACABAMENTO CLARO TRANSPARENTE, TEMPERATURA DE COR 4500K, FLUXO LUMINOSO 19000LM, POTÊNCIA 250W, ENCAIXE DA LÂMPADA BASE E-40, MEDINDO APROXIMADAMENTO 47MM DIÂMETRO, 257MM COMPRIMENTO, VIDA MEDIANA 20000 HORAS, FABRICAÇÃO CONFORME NORMA NBR 13593 | 500 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 12 | 12 | LAMPADA - 160W COM FORMATO DO BULBO OVOIDE, NORMA EB2109/IEC 11810, RES.00154/88, POLA.ADUAN.POT. 160W, COM BASE DE ENCAIXE E-27, BULBO PREENCHIDO COM GÁS, COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V, MATERIAL FLUORESCENTE | 500 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 13 | 13 | REATOR - ELÉTRICO 1X40W 220V CONFORME CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E NBR 14417 E NBR 14418, TIPO ELETRÔNICO, E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE BIVOLT, COM FATOR DE POTÊNCIA NORMAL (0,6) FPA, PARA 1 LÂMPADA, E POTÊNCIA NOMINAL DE 40W | 300 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 14 | 14 | REATOR - PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, CONFORME CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E NBR 5114 E NBR 5172, TIPO ELETRÔNICO, E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V, COM FATOR DE POTÊNCIA ALTA (0,96) FPA, PARA 2 LÂMPADAS, E POTÊNCIA NOMINAL 20W | 300 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 15 | 15 | REATOR - PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO, TIPO ELETROMAGNÉTICO, COM PARTIDA RÁPIDA, DE 220V, 60HZ, TENSÃO DE IGNIÇÃO 4,5 KV, COM FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,92, IGNITOR E CAPACITOR CONJUGADOS, DE USO EXTERNO, PARA UMA LÂMPADA DE 250W | 500 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 16 | 16 | INTERRUPTOR - 01 TP C/ PLACA DE TERMOPLÁSTICO DE EMBUTIR, NO FORMATO REDONDO, COM 2 PINOS E 1 REDONDO, CHATOS, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE ELÉTRICA DE 20A-250V COM PARAFUSOS E PLACA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NBR 60669-1/04 | 500 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 17 | 17 | SOQUETE - PARA LÂMPADA FLUORESCENTE;COM MATERIAL INTERNO DE METAL; COM REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC, ANTI VIBRATÓRIO;PARA SER UTILIZADO COM HO; NO FORMATO FIXO. | 300 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 18 | 18 | SOQUETE - RABICHO FLUORESCENTE, COM MATERIAL INTERNO DE METAL, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC, ANTI VIBRATÓRIO, PARA SER UTILIZADO COM HO, NO FORMATO FIXO | 300 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 19 | 19 | LAMPADA INCANDESCENTE 100W 220V - BULBO REFLETOR (ESPELHADO, NORMA DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME NBR 14671, COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V, E POTÊNCIA NOMINAL DE CONSUMO DE 100W, E-27-R75, BULBO PREENCHIDO COM GÁS | 500 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 20 | 20 | CAMPAINHA CIGARRA 220/110 - EM PLÁSTICO; FORMATO ARREDONDADA;ALIMENTAÇÃO 220/110 VOLTS | 500 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 21 | 21 | TERMINAL PINO P/ FIO 1,5MM - PARA CONDUTOR ELÉTRICO, TERMINAL DE PONTA TIPO PINO, PARA 2 CONDUTORES DE 1,5MM, 2 COM ENCAIXE DE PRESSÃO, DE COBRE ELETROLITICO, COM ACABAMENTO PRÉ-ISOLADO, NA COR AZUL | 500 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 22 | 22 | TERMINAL PINO P/ FIO 2,5MM - CONDUTOR ELÉTRICO, DE COMPESSÃO PARA 1 CONDUTOR DE 2,5MM, COM 1 PINO TUBULAR, DE COBRE, COM ACABAMENTO ESTANHADO | 500 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 23 | 23 | CAPACITOR P/VENTILADOR 4 uf - TENSÃO DE 250VAC, 50/60HZ, 2 POLOS MATERIAL EM POLIURETANO | 200 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 24 | 24 | DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A | 300 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 25 | 25 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A - PADRÃO AMERICANO, TRIPOLAR, TIPO QUICK LAG, DE 40 AMPERES, CLASSE DE INTERRUPÇÃO DE 5KA, 127/220V, COM APRESENTAÇÃO DA CERTIF.COMPULS.INMETRO | 300 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 26 | 26 | LAMPADA COMPACTA FLC 25 W - INTEGRADA, 25W, 220V, TEMPERATURA DE COR 4000 K, IRC 85, FLUXO LUMINOSO MINÍMO 1500 LM, BULBO 3U, BASE E27, VIDA MÉDIA 8000 HORAS, EFICIÊNCIA MINÍMA 60 LM/W. | 500 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 27 | 27 | LAMPADA COMPACTA FLC 34 W - INTEGRADA, 34W, 220V, TEMPERATURA DE COR 6400 K, IRC 80, FLUXO LUMINOSO MINÍMO 1800 LM, BULBO 4U, BASE E27, VIDA MÉDIA 6000 HORAS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MINÍMA 58 LM/W. | 500 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 28 | 28 | INTERRUPTOR (01 TECLA) SIMPLES - COM PLACA DE TERMOPLÁSTICO, DE EMBUTIR, INTERRUPTOR DIFERENCIAL, DFL TETRAPOLAR, COM UMA TECLA, NA COR BEGE FOSFORESCENTE, COM230-400V, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO E NBR 5410/97 | 500 | UN |  | 0
13 | 122 | 2014 | 29 | 29 | INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES C/ ESPELHO - DE TERMOPLÁSTICO, DE EMBUTIR, BIPOLAR (SIMPLES), COM UMA TECLA, NA COR BEGE FOSFORESCENTE, PLACA 4"X2" CINZA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E NBR 6527 | 500 | UN |  | 0
[8 empty] | Valor Líquido | 0
Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega
Assinatura do Responsável