## PLANILHA
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ SPDA/ TELEFONIA/ LOGICA/ AR-CONDICIONADO E EXAUSTÃO
Objeto do plano de trabalho: Unidade de Pronto-Atendimento
Endereço da Obra:Avenida Nisshimbo do Brasil s/n - Vila Camarão - Itapetininga/SP
Data da elaboração da Planilha: 17/10/2014
Data Base da consulta da tabela do SINAPI e FDE:Setembro/2014
Valor do BDI adotado:
ITEM
1 | SERVIÇOS | Cod. Sinapi | Dimensão | U N | QUANT | UNITARIO | TOTAL
1 | Conjunto 2x4 interruptor para campainha | 83403 | 2x4 | pc | 13
2 | Cabo flex 1 KV - EPR - preto | 83433 | 150 mm2 | m | 120
3 | Cabo flex 1 KV - EPR - preto | 83424 | 50 mm2 | m | 609.84
4 | Cabo flex 1 KV - EPR - preto | 72251 | 6 mm² | m | 432.48
5 | Cabo flex 1 KV - EPR - preto | 72250 | 10 mm2 | m | 17.74
6 | Cabo flex 1 KV - EPR - preto | 72250 | 35 mm2 | m | 179.67
7 | Cabo flex 1 KV - EPR - preto | 83421 | 16 mm2 | m | 143.17
8 | Cabo flex 1 KV - EPR - preto | 83421 | 95 mm2 | m | 319.09
9 | Cabo flex 1 KV - EPR - preto | 72252 | 25 mm2 | m | 266.59
10 | Cabo flex 1 KV - EPR - azul claro | 83433 | 150 mm2 | m | 40
11 | Cabo flex 1 KV - EPR - azul claro | 72252 | 25 mm2 | m | 352.03
12 | Cabo flex 1 KV - EPR - azul claro | 72250 | 10 mm2 | m | 1.88
13 | Cabo flex 1 KV - EPR - azul claro | 83421 | 16 mm2 | m | 71.58
14 | Cabo flex 1 KV - EPR - azul claro | 83424 | 50 mm2 | m | 106.36
15 | Cabo flex 1 KV - EPR - verde | 72252 | 25 mm2 | m | 263.17
16 | Cabo flex 1 KV - EPR - verde | 72249 | 6 mm² | m | 204.21
17 | Cabo flex 1 KV - EPR - verde | 72250 | 10 mm2 | m | 7.93
18 | Cabo flex 1 KV - EPR - verde | 83424 | 50 mm2 | m | 106.36
19 | Cabo flex 1 KV - EPR - verde | 83421 | 16 mm2 | m | 160.45
20 | Cabo UTP - Cabo para lógica | 73768/012 |  | m | 1220
21 | Caixa 2x4 PVC embutir em drywall | 83387 |  | pc | 340
22 | Caixa 4x4 PVC embutir em drywall | 83386 |  | pc | 15
23** | Caixa de passagem no piso em alvenaria 800x800x800 | 09.06.027 |  | U | 12
24 | Caixa de Passagem no piso em alvenaria 400x400x400 | 83447 |  | pc | 27
27 | Disjuntor tripolar DIN curva C 3KA | 74130/004 | 3P32A | pc | 2
28 | Disjuntor bipolar DIN curva C 3KA | 74130/003 | 2P16A | pc | 9
29 | Disjuntor unipolar DIN curva C 3KA | 74130/001 | 1P16A | pc | 1
30 | Disjuntor tripolar DIN curva C 3KA | 74130/003 | 3P20A | pc | 3
31** | Disjuntor unipolar DIN curva C 3KA | 09.04.095 | 1P10A | pc | 22
32** | Disjuntor unipolar DIN curva C 3KA | 09.04.095 | 1P20A | pc | 35
33 | Disjuntor bipolar DIN curva C 3KA | 74130/003 | 2P20A | pc | 13
34 | Disjuntor bipolar DIN curva C 3KA | 74130/003 | 2P32A | pc | 11
35 | Disjuntor tripolar caixa moldada | 74130/010 | 3P100A | pc | 2
36 | Disjuntor tripolar caixa moldada | 74130/010 | 3P125A | pc | 6
37 | Disjuntor tripolar caixa moldada | 74130/010 | 3P63A | pc | 1
38 | Disjuntor tripolar caixa moldada | 74130/010 | 2P63A | pc | 1
39 | Disjuntor bipolar DIN curva C 3KA | 74130/003 | 2P30A | pc | 3
40 | Disjuntor tripolar caixa moldada | 74130/003 | 3P200A | pc | 1
41 | Disjuntor tripolar DIN curva C 3KA | 74130/003 | 3P40A | pc | 2
42 | Disjuntor tripolar caixa moldada | 74130/009 | 3P600A | pc | 1
43** | Dispositivo DR | 09.04.094 | 4P25A | pc | 1
44** | Dispositivo DR | 09.04.094 | 2P40A | pc | 1
45** | Dispositivo DR | 09.04.094 | 2P25A | pc | 17
46** | Dispositivo DR | 09.04.094 | 2P40A | pc | 2
47** | Dispositivo DR | 09.04.095 | 2P60A | pc | 1
48** | Dispositivo DR | 09.04.094 | aP40A | pc | 6
49 | Luminaria 2x20W circular embutir em forro de gesso, corpo em aluminio repuxado com acabamento em pintura eletrostatica epóxi-pó na cor branca, refletor em aluminio anodizado, difusor em vidro jateado equipada com lâmpadas economicas, MODELO ITAIM OURO-E | ITAIM OURO-E | 73953/002 | pc | 31
50 | Luminaria 4x14W embutir em forro de gesso, refletor em chapa de aço tratado com acabamento em pintura eletrostatica epóxi-pó na cor branca difusor em acrilico leitoso equipada com reator e lâmpadas, MODELO ITAIM 2105 | ITAIM 2105 | 09.09.074 | pc | 200
51 | Exaustor de embutir bivolt DR-15 AIRFAN |  |  | pc | 21
52 | Conjunto 2x4 com Interruptor duplo | 72332 |  | pc | 4
53 | Conjunto 2x4 com Interruptor intermediário | 83465 |  | pc | 1
54 | Conjunto 2x4 com Interruptor paralelo (Three-Way) | 72334 |  | pc | 1
55 | Conjunto 2x4 com Interruptor paralelo | 72334 |  | pc | 6
56 | Conjunto 2x4 com Interruptor simples | 72331 |  | pc | 81
60 | Eletro duto corrugado PVC flexivel 3/4" | 72934 |  | m | 1300
61 | Eletro duto corrugado PVC flexivel 1" | 72935 |  | m | 250
62 | Poste concreto 7,5x90 daN | 73783/005 |  | pc | 1
64 | Conjunto 4x2 com 1 tomada 10A | 83540 |  | pc | 290
65 | Conjunto 4x2 com 1 tomada RJ-45 cat 5e | 83465 |  | pc | 35
66 | Conjunto 4x2 com 1 placa cega | 72335 |  | pc | 15
67 | Eletro duto 4" PEAD de alta densidade tipo Kanaflex | 73798/003 |  | m | 400
68 | Eletro duto 2" PEAD de alta densidade tipo Kanaflex | 73798/001 |  | m | 280
69** | QDFL 1 Quadro de distribuição sobrepor IP-54 em chapa de aço tratado #20 com pintura eletrostática a pó cor RAL 7032, placa de montagem #18 com pintura eletrostática a po cor RAL 2004, 60 disjuntores, cabos e barramento conforme diagrama unifilar, placas de identificação adesiva. | 09.04.028 |  | pc | 1
70 | QDFL 2 Quadro de distribuição sobrepor IP-54 em chapa de aço tratado #20 com pintura eletrostática a pó cor RAL 7032, placa de montagem #18 com pintura eletrostática a po cor RAL 2004, 50 disjuntores, cabos e barramento conforme diagrama unifilar, placas de identificação adesiva. | 74131/008 |  | pc | 1
71** | QDFL 3 Quadro de distribuição sobrepor IP-54 em chapa de aço tratado #20 com pintura eletrostática a pó cor RAL 7032, placa de montagem #18 com pintura eletrostática a po cor RAL 2004, 65 disjuntores, cabos e barramento conforme diagrama unifilar, placas de identificação adesiva. | 09.04.028 |  | pc | 1
72** | QDFL 4 Quadro de distribuição sobrepor IP-54 em chapa de aço tratado #20 com pintura eletrostática a pó cor RAL 7032, placa de montagem #18 com pintura eletrostática a po cor RAL 2004, 60 disjuntores, cabos e barramento conforme diagrama unifilar, placas de identificação adesiva. | 09.04.028 |  | pc | 1
73 | QDFL 5 (auto clave) Quadro de distribuição sobrepor IP-54 em chapa de aço tratado #20 com pintura eletrostática a pó cor RAL 7032, placa de montagem #18 com pintura eletrostática a po cor RAL 2004, 15 disjuntores, cabos e barramento conforme diagrama unifilar, placas de identificação adesiva. | 09.05.047 |  | pc | 1
74** | QDFL 6 (Raio X) Quadro de distribuição sobrepor IP-54 em chapa de aço tratado #20 com pintura eletrostática a pó cor RAL 7032, placa de montagem #18 com pintura eletrostática a po cor RAL 2004, 10 disjuntores, cabos e barramento conforme diagrama unifilar, placas de identificação adesiva. | 09.05.047 |  | pc | 1
75** | Iluminação Externa Quadro de distribuição sobrepor IP-54 em chapa de aço tratado #20 com pintura eletrostática a pó cor RAL 7032, placa de montagem #18 com pintura eletrostática a po cor RAL 2004, 10 disjuntores, cabos e barramento conforme diagrama unifilar, placas de identificação adesiva. | 09.05.047 |  | pc | 1
76** | QF GERAL Quadro de distribuição auto suportado IP-54 em chapa de aço tratado #20 com pintura eletrostática a pó cor RAL 7032, placa de montagem #18 com pintura eletrostática a po cor RAL 2004, com disjuntores, cabos e barramento conforme diagrama unifilar, placas de identificação adesiva, entrada superior e saída inferior. | 09.04.024 |  | pc | 1
77 | Sistema IT-Médico com transformador de separação BECA 107/7500, sensor ESO 107, supervisor DSI 427-2, transformador secundário STW 2, anunciador MK 7 CX e quadro de distribuição para 39 disjuntores, montado completo. | Mercado |  | pc | 1
78 | Grupo moto gerador a diesel, 300KVA, automático, alternador WEG brushless, regime de trabalho stand-by, transferência em rampa, controlador DEIF. | Mercado |  | pc | 1
79 | Poste de aço cônico com flange H=6m com suporte para fixação e luminária 6548 ITAIM, equipada com foto celula, reator e Lampada de 250W sódio. | 73769/002 |  | pc | 15
80** | Poste de transformação 300KVA completo com cabos, disjuntor e caixas. | 09.01.033 |  | 1 | 1
81 | Eletro calha 100x50 #16 zincada inclusive conexões | 72316 |  | m | 150
82 | Perfildo 38x38 #16 zincado incluso conexoes | 72310 |  | m | 900
83 | Fio cabo 750 V - PVC - Fase | 73860/009 | 4 mm2 | m | 1000
84 | Fio cabo 750 V - PVC - Fase | 73860/010 | 6 mm2 | m | 1000
85 | Fio cabo 750 V - PVC - Fase | 73860/008 | 2,5 mm2 | m | 4000
86 | Fio cabo 750 V - PVC - Neutro | 73860/008 | 2,5 mm2 | m | 3000
87 | Fio cabo 750 V - PVC - Retorno | 73860/008 | 2,5 mm2 | m | 2000
88 | Materiais e serviços de instalaçao de infra estrutura para futura instalação de aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT, contendo tubulação de cobre, isolamento da tubulação tipo POLIPEX, teste de pressão em linhas vacuo, carga de gás freon, cabo de comando PP para interligação | mercado | 2,5 mm2 | m | 23
89 | Fio cabo 750 V - PVC - Terra | 09.13.023 | 50mm² | m | 2000
90** | Cabo de cobre nu | 09.13.018 | 3/4x1/4 | m | 300
91** | Barra chata de alumínio | 09.13.027 | 3/4x1/4 | m | 400
92** | Haste tipo coperweld cobreada alta camada com caixa de inspeção | 09.13.027 | 5/8x3m | pc | 22
93** | Eletroduto de PVC | 09.13.031 | 1"x3m | pc | 14
94** | Conexão exotérmica cabo/haste | 09.13.033 | 50mm² | pc | 25
0
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 0
B.D.I. =
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 0
Res. Tecnico Fernando Ap. Camargo
CREA 5062237383

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ SPDA/ TELEFONIA/ LOGICA/ AR-CONDICIONADO E EXAUSTÃO
Objeto do plano de trabalho: Unidade de Pronto-Atendimento
Endereço da Obra:Avenida Nisshimbo do Brasil s/n - Vila Camarão - Itapetininga/SP
Data da elaboração da Planilha: 17/10/2014
Data Base da consulta da tabela do SINAPI e FDE:Setembro/2014
Valor do BDI adotado:
ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | Tubulações embutidas -parede e forro
2 | Caixas internas e externas
3 | Fiação
4 | Fiação e acessorios
5 | Ligações finais
Itapetininga, 22 de Outubro de 2014
Res. Tecnico Fernando Ap. Camargo
CREA 5062237383