## Plan1
|  |  |  | R | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA CNPJ: 46.634.291/0001-70
DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL
SEQUENCIA: 63
[5 empty] | Data Abertura: 01/06/2016 Hrs: 09:00 | Data Abertura: 01/06/2016 Hrs: 09:00
[5 empty] | Local Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - Rua Dr. Fernando Costa, 398, | Observação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (LÂMPADAS, REATORES E RELES) DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - PERIODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ
cd_Modalidade | cd_Sequencia | cd_Exercicio | cd_Item | ITEM | PRODUTO | QDE. REQUIS. | UNIDADE | Tipo Cota | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | MARCA | cd_Complemento
13 | 63 | 2016 | 1 | 1 | LAMPADA - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100W, base E-40, formato tubular, bulbo claro, Vida Mediana não inferior a 32.000h, tubo de descarga de cerâmica, fluxo luminoso mínimo de 10.700 lumens, eficiência luminosa mínima de 107 lm/W, IRC 23 , temperatura de cor de 2.000K e tempo de reacendimento a quente em até 30 segundos. O produto ofertado deverá obedecer NBR IEC 662/2007 e PORTARIAS nº 483 e Nº 124 do INMETRO - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Deverá possuir Selo PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA- INMETRO | 3750 | UN | Aberta |  | 0
13 | 63 | 2016 | 2 | 2 | LAMPADA - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W, base E-40, formato tubular, bulbo claro, Vida Mediana não inferior a 32.000h, tubo de descarga de cerâmica, fluxo luminoso mínimo de 17.500 lumens, eficiência luminosa mínima de 117 lm/W, IRC 23 , temperatura de cor de 2.000K e tempo de reacendimento a quente em até 30 segundos. O produto ofertado deverá obedecer NBR IEC 662/2007 e PORTARIAS nº 483 e Nº 124 do INMETRO - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Deverá possuir Selo PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA- INMETRO | 2250 | UN | Aberta |  | 0
13 | 63 | 2016 | 3 | 3 | LAMPADA - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W, base E-40, formato tubular, bulbo claro, Vida Mediana não inferior a 32.000h, tubo de descarga de cerâmica, fluxo luminoso mínimo de 56.500lumens, eficiência luminosa mínima de 138 lm/W, IRC 23, temperatura de cor de 2.000K e tempo de reacendimento a quente em até 30 segundos. O produto ofertado deverá obedecer NBR IEC 662/2007 e PORTARIAS nº 483 e Nº 124 do INMETRO - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Deverá possuir Selo PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA- INMETRO | 1500 | UN | Aberta |  | 0
13 | 63 | 2016 | 4 | 4 | REATOR - REATOR PARA LAMPADA DE SÓDIO DE 100W, AFP, COM CAPACITOR NÃO PCB,CORRENTE DE REDE 1,30, PERDA MÁXIMA 16W, RENDIMENTO MÍNIMO MAIOR OU IGUAL A 87% ATÉ MENOR OU IGUAL 70%,TW 110 C, NUCLEO EM AÇO SILICIO, ENROLADO COM FIO DE COBRE, CLASSE 180 GRAUS ENCAPSULADO, PULSO 2,8 A 4,3 KW,O CAPACITOR E IGNITOR NÃO DEVEM ESTA IMPREGNADOS NA RESINA POLIESTER DE ISOLAÇÃO DO NÚCLEO E AS CONEXÕES INTERNAS DO CONJUNTO REATORES E IGNITOS E CAPACITOR DEVEM SER FEITAS DE MODO A PERMITIR A FACIL SUBSTITUIÇÃO DESSES COMPONENTES, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, UXO EXTERNO, GALVANIZADO A FOGO, PRODUTO DE 1 LINHA | 2250 | UN | Aberta |  | 0
13 | 63 | 2016 | 5 | 5 | REATOR - REATOR PARA LAMPADA DE SÓDIO DE 150W, AFP, COM CAPACITOR NÃO PCB,CORRENTE DE REDE 1,30, PERDA MÁXIMA 28W, RENDIMENTO MÍNIMO MAIOR OU IGUAL A 87% ATÉ MENOR OU IGUAL 70%,TW 110 C, NUCLEO EM AÇO SILICIO, ENROLADO COM FIO DE COBRE, CLASSE 180 GRAUS ENCAPSULADO, PULSO 2,8 A 4,3 KW,O CAPACITOR E IGNITOR NÃO DEVEM ESTA IMPREGNADOS NA RESINA POLIESTER DE ISOLAÇÃO DO NÚCLEO E AS CONEXÕES INTERNAS DO CONJUNTO REATORES E IGNITOS E CAPACITOR DEVEM SER FEITAS DE MODO A PERMITIR A FACIL SUBSTITUIÇÃO DESSES COMPONENTES, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, UXO EXTERNO, GALVANIZADO A FOGO, PRODUTO DE 1 LINHA | 1125 | UN | Aberta |  | 0
13 | 63 | 2016 | 6 | 6 | REATOR - REATOR PARA LAMPADA DE SÓDIO DE 250W, AFP, COM CAPACITOR NÃO PCB,CORRENTE DE REDE 1,30, PERDA MÁXIMA 37W, RENDIMENTO MÍNIMO MAIOR OU IGUAL A 87% ATÉ MENOR OU IGUAL 70%,TW 110 C, NUCLEO EM AÇO SILICIO, ENROLADO COM FIO DE COBRE, CLASSE 180 GRAUS ENCAPSULADO, PULSO 2,8 A 4,3 KW,O CAPACITOR E IGNITOR NÃO DEVEM ESTA IMPREGNADOS NA RESINA POLIESTER DE ISOLAÇÃO DO NÚCLEO E AS CONEXÕES INTERNAS DO CONJUNTO REATORES E IGNITOS E CAPACITOR DEVEM SER FEITAS DE MODO A PERMITIR A FACIL SUBSTITUIÇÃO DESSES COMPONENTES, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, UXO EXTERNO, GALVANIZADO A FOGO, PRODUTO DE 1 LINHA | 1125 | UN | Aberta |  | 0
13 | 63 | 2016 | 7 | 7 | REATOR - Peças de reator para lâmpada sódio, 400w, AFP, com capacitor não PCB, corrente de rede 1,30,perda máxima 40W, rendimento mínimo maior ou igual 87% at menor ou igual 70%, TW 110° C, núcleo em aço silicio,enrolamento com fio de cobre classe 180° encapsulado,pulso 2,8 a 4,3 Kv o capacitor e ignitor não devem estar impregnados na resina poliéster de isolação do nucleo e as conexões internas do conjunto reator ignitor e capacitor devem ser feitas de modo a permitir a facil substituição desses componentes, garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, fornecedor habilitado pelo Projeto NBR 13593 da ABNT, uso externo, galvanizado a fogo. | 750 | UN | Aberta |  | 0
13 | 63 | 2016 | 8 | 8 | RELE FOTOELETRICO 220V - RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TENSÃO AUTOMATICA PARA OPERAR ENTRE 105 E 305 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A E FREQUENCIA 50/60HZ, CONSTITUÍDO DE CORPO EM POLICARBONATO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS UV NA COR AZUL TRANSLÚCIDO E BASE EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO, CONTATOS ELÉTRICOS EM LATÃO ESTANHADO E DE ACOR COM NBR 5123. DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO POR VARISTOR SUPORTANDO IMPULSOS DE 3 KA/6KV E TEMPO DE RETARDO DE DESLIGAMENTO ENTRE 2 E 5 SEGUNDOS. A COMUTAÇÃO DOS CONTATOS AUXILIARES DE CHAVEAMENTO SOMENTE PODEM OCORRER QUANDO A TENSÃO SOBRE ELES FOR NO MÁXIMO DE 1.800VA NOS NÍVEIS DE ILUMINÂNCIA ENTRE 10 E 15 LUX E DESLIGA-LA NO MÁXIMO 25 LUX. CONSUMO MÁXIMO DE 1,5W E SISTEMA DE OPERAÇÃO "FAIL OFF". TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -15°C A + 50°C, RIGIDEZ DIELÉTRICA 2500V E GRAU DE PROTEÇÃO IP-67.POSIÇÃO DO FOSENSOR DEVE SER AZIMUTAL.NF(NORMAMENTE FECHADO). | 3000 | UN | Aberta |  | 0
13 | 63 | 2016 | 9 | 9 | BASE PARA RELE FOTOELETRICO | 3000 | UN | Reservada |  | 0
13 | 63 | 2016 | 10 | 10 | LAMPADA DE VAPOR METALICO OVOIDE FOSCA - 100W, BASE E40, 1 TUBO DE DESCARGA DE CERAMICA FLUXO LUMINOSO DE 8.500 LUMENS, IRC 85, TEMPERATURA DE COR 3.200 K, DE EFICIENCIA LUMINOSA DE 85 IM/W, VIDA MEDIA DE NO MINIMO 15.000 HORAS, GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA | 1500 | UN | Reservada |  | 0
13 | 63 | 2016 | 11 | 11 | LAMPADA - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100W, base E-40, formato tubular, bulbo claro, Vida Mediana não inferior a 32.000h, tubo de descarga de cerâmica, fluxo luminoso mínimo de 10.700 lumens, eficiência luminosa mínima de 107 lm/W, IRC 23 , temperatura de cor de 2.000K e tempo de reacendimento a quente em até 30 segundos. O produto ofertado deverá obedecer NBR IEC 662/2007 e PORTARIAS nº 483 e Nº 124 do INMETRO - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Deverá possuir Selo PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA- INMETRO | 1250 | UN | Reservada |  | 0
13 | 63 | 2016 | 12 | 12 | LAMPADA - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W, base E-40, formato tubular, bulbo claro, Vida Mediana não inferior a 32.000h, tubo de descarga de cerâmica, fluxo luminoso mínimo de 17.500 lumens, eficiência luminosa mínima de 117 lm/W, IRC 23 , temperatura de cor de 2.000K e tempo de reacendimento a quente em até 30 segundos. O produto ofertado deverá obedecer NBR IEC 662/2007 e PORTARIAS nº 483 e Nº 124 do INMETRO - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Deverá possuir Selo PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA- INMETRO | 750 | UN | Reservada |  | 0
13 | 63 | 2016 | 13 | 13 | LAMPADA - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, base E-40, formato tubular, bulbo claro, Vida Mediana não inferior a 32.000h, tubo de descarga de cerâmica, fluxo luminoso mínimo de 33.200lumens, eficiência luminosa mínima de 128 lm/W, IRC 23 , temperatura de cor de 2.000K e tempo de reacendimento a quente em até 30 segundos. O produto ofertado deverá obedecer NBR IEC 662/2007 e PORTARIAS nº 483 e Nº 124 do INMETRO - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Deverá possuir Selo PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA- INMETRO | 2000 | UN | Reservada |  | 0
13 | 63 | 2016 | 14 | 14 | LAMPADA - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W, base E-40, formato tubular, bulbo claro, Vida Mediana não inferior a 32.000h, tubo de descarga de cerâmica, fluxo luminoso mínimo de 56.500lumens, eficiência luminosa mínima de 138 lm/W, IRC 23, temperatura de cor de 2.000K e tempo de reacendimento a quente em até 30 segundos. O produto ofertado deverá obedecer NBR IEC 662/2007 e PORTARIAS nº 483 e Nº 124 do INMETRO - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Deverá possuir Selo PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA- INMETRO | 500 | UN | Reservada |  | 0
13 | 63 | 2016 | 15 | 15 | LAMPADA - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W, base E-40, formato tubular, bulbo claro, Vida Mediana não inferior a 20.000h, tubo de descarga de quartzo, fluxo luminoso mínimo de 38.000lumens, eficiência luminosa mínima de 85 lm/W, IRC 65, temperatura de cor de 4.000K e tempo de reacendimento de até 08 minutos. O produto ofertado deverá obedecer a NBR IEC 1167 e possuir selo PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA- INMETRO. | 1000 | UN | Reservada |  | 0
13 | 63 | 2016 | 16 | 16 | REATOR - REATOR PARA LAMPADA DE SÓDIO DE 100W, AFP, COM CAPACITOR NÃO PCB,CORRENTE DE REDE 1,30, PERDA MÁXIMA 16W, RENDIMENTO MÍNIMO MAIOR OU IGUAL A 87% ATÉ MENOR OU IGUAL 70%,TW 110 C, NUCLEO EM AÇO SILICIO, ENROLADO COM FIO DE COBRE, CLASSE 180 GRAUS ENCAPSULADO, PULSO 2,8 A 4,3 KW,O CAPACITOR E IGNITOR NÃO DEVEM ESTA IMPREGNADOS NA RESINA POLIESTER DE ISOLAÇÃO DO NÚCLEO E AS CONEXÕES INTERNAS DO CONJUNTO REATORES E IGNITOS E CAPACITOR DEVEM SER FEITAS DE MODO A PERMITIR A FACIL SUBSTITUIÇÃO DESSES COMPONENTES, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, UXO EXTERNO, GALVANIZADO A FOGO, PRODUTO DE 1 LINHA | 750 | UN | Reservada |  | 0
13 | 63 | 2016 | 17 | 17 | REATOR - REATOR PARA LAMPADA DE SÓDIO DE 150W, AFP, COM CAPACITOR NÃO PCB,CORRENTE DE REDE 1,30, PERDA MÁXIMA 28W, RENDIMENTO MÍNIMO MAIOR OU IGUAL A 87% ATÉ MENOR OU IGUAL 70%,TW 110 C, NUCLEO EM AÇO SILICIO, ENROLADO COM FIO DE COBRE, CLASSE 180 GRAUS ENCAPSULADO, PULSO 2,8 A 4,3 KW,O CAPACITOR E IGNITOR NÃO DEVEM ESTA IMPREGNADOS NA RESINA POLIESTER DE ISOLAÇÃO DO NÚCLEO E AS CONEXÕES INTERNAS DO CONJUNTO REATORES E IGNITOS E CAPACITOR DEVEM SER FEITAS DE MODO A PERMITIR A FACIL SUBSTITUIÇÃO DESSES COMPONENTES, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, UXO EXTERNO, GALVANIZADO A FOGO, PRODUTO DE 1 LINHA | 375 | UN | Reservada |  | 0
13 | 63 | 2016 | 18 | 18 | REATOR - REATOR PARA LAMPADA DE SÓDIO DE 250W, AFP, COM CAPACITOR NÃO PCB,CORRENTE DE REDE 1,30, PERDA MÁXIMA 37W, RENDIMENTO MÍNIMO MAIOR OU IGUAL A 87% ATÉ MENOR OU IGUAL 70%,TW 110 C, NUCLEO EM AÇO SILICIO, ENROLADO COM FIO DE COBRE, CLASSE 180 GRAUS ENCAPSULADO, PULSO 2,8 A 4,3 KW,O CAPACITOR E IGNITOR NÃO DEVEM ESTA IMPREGNADOS NA RESINA POLIESTER DE ISOLAÇÃO DO NÚCLEO E AS CONEXÕES INTERNAS DO CONJUNTO REATORES E IGNITOS E CAPACITOR DEVEM SER FEITAS DE MODO A PERMITIR A FACIL SUBSTITUIÇÃO DESSES COMPONENTES, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, UXO EXTERNO, GALVANIZADO A FOGO, PRODUTO DE 1 LINHA | 375 | UN | Reservada |  | 0
13 | 63 | 2016 | 19 | 19 | REATOR - Peças de reator para lâmpada sódio, 400w, AFP, com capacitor não PCB, corrente de rede 1,30,perda máxima 40W, rendimento mínimo maior ou igual 87% at menor ou igual 70%, TW 110° C, núcleo em aço silicio,enrolamento com fio de cobre classe 180° encapsulado,pulso 2,8 a 4,3 Kv o capacitor e ignitor não devem estar impregnados na resina poliéster de isolação do nucleo e as conexões internas do conjunto reator ignitor e capacitor devem ser feitas de modo a permitir a facil substituição desses componentes, garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, fornecedor habilitado pelo Projeto NBR 13593 da ABNT, uso externo, galvanizado a fogo. | 250 | UN | Reservada |  | 0
13 | 63 | 2016 | 20 | 20 | RELE FOTOELETRICO 220V - RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TENSÃO AUTOMATICA PARA OPERAR ENTRE 105 E 305 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A E FREQUENCIA 50/60HZ, CONSTITUÍDO DE CORPO EM POLICARBONATO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS UV NA COR AZUL TRANSLÚCIDO E BASE EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO, CONTATOS ELÉTRICOS EM LATÃO ESTANHADO E DE ACOR COM NBR 5123. DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO POR VARISTOR SUPORTANDO IMPULSOS DE 3 KA/6KV E TEMPO DE RETARDO DE DESLIGAMENTO ENTRE 2 E 5 SEGUNDOS. A COMUTAÇÃO DOS CONTATOS AUXILIARES DE CHAVEAMENTO SOMENTE PODEM OCORRER QUANDO A TENSÃO SOBRE ELES FOR NO MÁXIMO DE 1.800VA NOS NÍVEIS DE ILUMINÂNCIA ENTRE 10 E 15 LUX E DESLIGA-LA NO MÁXIMO 25 LUX. CONSUMO MÁXIMO DE 1,5W E SISTEMA DE OPERAÇÃO "FAIL OFF". TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -15°C A + 50°C, RIGIDEZ DIELÉTRICA 2500V E GRAU DE PROTEÇÃO IP-67.POSIÇÃO DO FOSENSOR DEVE SER AZIMUTAL.NF(NORMAMENTE FECHADO). | 1000 | UN | Reservada |  | 0
[9 empty] | Valor Líquido | 0
Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega
Assinatura do Responsável