## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA CNPJ: 46.634.291/0001-70
DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL
SEQUENCIA: 184
[5 empty] | Data Abertura: 14/10/2016 Hrs: 09:00 | Data Abertura: 14/10/2016 Hrs: 09:00
[5 empty] | Local Entrega: LABORATORIO REGIONAL DE ITAPETININGA- AV.WENCESLAU, | Observação:
NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ
cd_Modalidade | cd_Sequencia | cd_Exercicio | cd_Item | ITEM | PRODUTO | QDE. REQUIS. | UNIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | MARCA | cd_Complemento
13 | 184 | 2016 | 1 | 1 | ANTI HIV1+2 ELISA - Kit para detecção qualitativa exclusiva de anticorpos anti- HIV1+2 (inclusive o subtipo "O") do HIV- 1, antigeno P24 emamostras de soro ou plasma humano;metodologia inumoensimatica (ELISA) em microplaca que utiliza em fase solida peptidiosintético e ou antígeno recombinante e ou anticorpo monoclonal, sem pré-diluição da amostra em tubo, sensibilidade 100%especificidade mínimo 98% imunoensaio semi-automatizado: que deverá incluir controles positivos e negativos e demaisreativos necessários à execução dos testes; armazenar em temperatura de (+) 4ºC a (+)8ºC; acondicionada em embalagemreforçada e apropriada para a integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição eprocedência. A quantidade do produto oferecido será avaliada se necessário, através de taxas de especificidade esensibilidade do conjunto diagnóstico frente a um painel de amostras conhecidas. Caberá à firma vencedora aresponsabilidade para que todos os equipamentos oferecido | 7500 | UN |  | 0
13 | 184 | 2016 | 2 | 2 | SORO AGLUTINANTE ANTI - SALMONELLA POLIVALENTE FLAGELAR - FRASCO COM 3 ML. - Para identificação das Salmonellas em rotina, de acordo com recomendações de Edwards e Ewing (contendo anticorpos contra os antígenos H : a, b, c, d, i, 1, 2, 5). No rotulo nº do lote, validade, reg. M.S. Bula com instruções de uso. | 1 | FR |  | 0
13 | 184 | 2016 | 3 | 3 | STAPHY TEST- CAIXA COM DOIS FRASCOS COM 3,0 ML CADA . - Hemácias de carneiro previamente sensibilizadas com hemolisina (proteína A) e fibrinogênio (clumping factor) do Staphylococcus aureus determinam aglutinação imediata das hemácias sinsibilizadas. Teste p/ aglutinação em lâmina para identificação de Staphylococcus aureus. Um frasco para Controle e outro frasco paraTeste. No rotulo: nº do lote, validade, reg. M.S. Bula com instruções de uso. (ENTREGA PROGRAMADA), Caixa com 02 frascos de 3.0 Ml cada. | 10 | UN |  | 0
13 | 184 | 2016 | 4 | 4 | LATEX MENINGITE KIT COM 25 TESTES - Para detecção de antígenos liberados no liquor pela técnica de aglutinação em lamina, de partículas de látex sensibilizadas com anticorpos específicos para, diagnóstico de meningite ( N.MA, N.MB, N.MC, S. pneumonia e Haemóphilos influenzae tipo B, Soro Positivo liofilizado) para 25 testes. | 2 | KIT |  | 0
13 | 184 | 2016 | 5 | 5 | ANTI - SORO E. COLI - Soro polivalente A preparado em coelho para identificação dos sorogrupos de E.coli, associados a diarréia infantil (EPEC) contendo anticorpos contra antígenos O e antígenos superficiais do Tipo K aglutinando bem culturas homólogas vivas e aquecidas, que resultem reações rápidas. Polivalente A, contendo anticorpos contra as Ecoli: 026, 055 ,0111 e 0119. No rotulo nº do lote, validade, reg. M.S. | 1 | FR |  | 0
13 | 184 | 2016 | 6 | 6 | Anti-soro E.coli polivalente B - Soro polivalente B preparado em coelho para identificação dos sorogrupos de E.coli, associados a diarréia infantil (EPEC)contendo anticorpos contra antígenos O e antígenos superficiais do Tipo K aglutinando bem culturas homólogas vivas eaquecidas, que resultem reações rápidas. Polivalente B, contendo anticorpos contra as E.coli: 0114, 0125, 0142 e 0158. Norotulo nº do lote, validade, reg. M.S. | 1 | UN |  | 0
13 | 184 | 2016 | 7 | 7 | Anti-soro E.coli polivalente C - Soro polivalente C preparado em coelho para identificação dos sorogrupos de E.coli, associados a diarréia infantil (EPEC)contendo anticorpos contra antígenos O e antígenos superficiais do Tipo K aglutinando bem culturas homólogas vivas eaquecidas, que resultem reações rápidas. Polivalente C, contendo anticorpos contra as E. coli: 086, 0126, 0127 e 0128. Norotulo nº do lote, validade, reg. M.S | 1 | UN |  | 0
13 | 184 | 2016 | 8 | 8 | CALDO PARA HEMOCULTURA - ADULTO CAIXA COM 10 UNIDADES. - Meio de cultura ,com os seguintes componentes: Infusão de cérebro e coração (BHI), Acido paraminobenzóico (PABA), Polianetol Sulfonato de Sódio (SPS), Água deionizada q.s.p, Vácuo e Co2 em q.s.p. Frasco com 45ml. Fechado com tampa de borracha e lacre de alumínio. Constando numero de lote e data de validade. Bula c/ instruções Reg M.S. ( ENTREGA PROGRAMADA), Caixa com 10 unidades. | 10 | CX |  | 0
13 | 184 | 2016 | 9 | 9 | SORO AGLUTINANTE ANTI- SALMONELLA POLIVALENTE SOMATICO FRASCO 3 ML - Para identificação das Salmonellas em rotina, de acordo com recomendações de Edwards e Ewing (contendo anticorpos contra os antígenos das Salmonellas dos grupos A, B, C, D, E). No rotulo nº do lote, validade, reg. M.S. Bula com instruções de uso. | 1 | FR |  | 0
13 | 184 | 2016 | 10 | 10 | PESQUISA DIRETA - Caldo seletivo bifásico utilizado para detecção e identificação direta de Streptococcus agalactie. Meio desidratado, q.s.p 3,0 ml de água destilada. Pesquisa direta por Viragem de cor que possibilite leitura e interpretação do teste em única fase. No rotulo nº do lote, validade, reg. M S. Tubos. Unidade ( Entrega programada.) | 4200 | UN |  | 0
13 | 184 | 2016 | 11 | 11 | DISCO ANTIBIOGRAMA COM VANCOMICINA 30 MCG FR C/ 50 UNID. | 10 | FR |  | 0
13 | 184 | 2016 | 12 | 12 | LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAMANHO "G" - - não cirúrgicas, produzidas com látex de borracha natural, anatômica superfície lisa, ambidestra, não estéril. Que conste na embalagem , nº do lote, data de fabricação , data de validade e reg., M.S Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Tamanho " G", Caixa com 100 unidades | 25 | UN |  | 0
13 | 184 | 2016 | 13 | 13 | LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO "M" - - não cirúrgicas, produzidas com látex de borracha natural, anatômica, superfície lisa, ambidestra, não estéril. Que conste na embalagem, nº lote, data de fabricação e reg. MS. Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho Tamanho" M". Caixa com 100 unidades. | 35 | CX |  | 0
13 | 184 | 2016 | 14 | 14 | LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO P - - não cirúrgicas, produzidas com látex de borracha natural, anatômica, superfície lisa, ambidestra, não estéril. Que conste na embalagem, nº lote, data de fabricação e reg. MS. . Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho Tamanho 'P" Caixa com 100 unidades. | 55 | CX |  | 0
13 | 184 | 2016 | 15 | 15 | MASCARA BICO DE PATO NF95 EFICIENCIA EM FILTRAGEM BACTERIANA , PARA PARTICULAS DE 0,3 MICRON, DESCARTAVEL UTLIZADAS NO PREPARO DE EXAMES PARA DIAGNOSTICO DA TUBERCULOSE. CAIXA C/ 35 UNIDADES. - NF 95 eficiência em filtragem bacteriana p/ partículas de 0,3 mícron, descartável ,utilizada no preparo de exames para diagnostico de Tuberculose. Composta de 6 camadas, sendo 4 de elementos filtrantes.(Duas camadas de polipropileno,sendo a interna de 20g/m2 e a externa de 50g/m2. Internamente ás camadas de polipropileno, possui 4 elementos filtrantes (Melt-blown) Nº lote, validade, reg. MS. Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Caixa com 35 unidades. | 5 | CX |  | 0
[8 empty] | Valor Líquido | 0
Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega
Assinatura do Responsável